Specyfikacja Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

''Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach''

Bartoszyce  luty 2021 r.

I. Zamawiający.

"LOKUM" Sp. z o.o., 11-200 Bartoszyce, ul. Jagiellończyka 9, telefon: (89) 762-52-36,           e-mail bip@bip.lokum-bartoszyce.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest ''Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach''.

Zakresem robót obejmuje się:

1.Roboty kominiarskie – (całość zasobów) w tym:

a) okresowe czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (wraz z wyniesieniem sadzy) zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) – zauważone usterki powinny być na bieżąco zgłaszane.

- czyszczenie przewodów dymowych 4 razy w roku w okresie grzewczym                           tj. od września do kwietnia,

- czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi 2 razy w roku                tj. 1 raz w okresie wiosennym oraz 2 w okresie jesiennym,

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku w okresie jesiennym.

b) raz w roku przeprowadzana okresowa kontrola techniczna zakończona protokołem wraz ze szkicem układu przewodów kominowych z podłączeniem urządzeń oraz z długością przewodów - zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r poz. 1333 z późn. zmianami).

Do zakresu kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych wchodzi także wydawanie opinii dotyczących:

- ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych,                       a w szczególnych przypadkach do sprawdzenia szczelności przewodu kominowego ze wskazaniem miejsca nieszczelności,

- przełączeń paleniskowych, spalinowych i wentylacyjnych do innych przewodów ze wskazaniem przewodu do którego winny być przełączone,

- potwierdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów, dokonanych po wydanej przez inny zakład opinii bez względu na ilość podłączeń oraz wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych i kratek wentylacyjnych

c) dokonywanie ekspertyz i opinii kominiarskich na indywidualne zlecenie Zamawiającego.

2. Wykaz budynków zarządzanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. objętych usługami kominiarskimi stanowi załącznik nr 2, wraz z rodzajem kanałów.

3. Termin wykonania zadania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

1) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem uprawnień tj. uprawnienia budowlane, bądź dyplom mistrz kominiarskiego – załącznik nr 3 (dołączyć kserokopię uprawnień),

2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat, o charakterze zgodnym                         z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 4,

3) oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego – załącznik nr 5 do SWZ,
4) aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50.000 PLN.

IV. Oferta musi zawierać:

1. Dokumenty wymienione w części III SWZ.

2. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ.

3. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu w języku polskim.

4. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki oferty. Każda strona oferty musi być opieczętowana pieczęcią firmy.

5. Podpis pod ofertą, oświadczeniami, ewentualnymi zmianami w treści oferty, kserokopiami      z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałem złożyć powinny osoby uprawnione do reprezentowania oferentów w sposób określony w akcie rejestrowym, w następujących dokumentach:
a) w odpisie z właściwego rejestru,

b) w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) w pełnomocnictwie,

d) dla Wykonawców składających ofertę wspólną – w umowie regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu).

7. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres "LOKUM" Sp. z o. o.,        ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, oraz trzeba ją oznakować dodatkowo napisami:

''Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez "LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach'' - oraz ''Nie otwierać przed dniem 23.02.2020r. godz. 1015. ''

V. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie - pokój nr 4-"LOKUM" Sp. z o. o., ul. Jagiellończyka 9,  11-200 Bartoszyce nie później niż do dnia 23.02.2021 r. godz. 1000.

VI. Otwarcie ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2020r. o godz. 1015  w budynku "LOKUM"           Sp. z o. o. w Bartoszycach, ulica Jagiellończyka 9, w pomieszczeniu świetlicy.

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

Do zadań określonych w zakresie robót w rozdziale II pkt. 1 oferent podaje:

- cenę ryczałtową roczną brutto za świadczone usługi określone w pkt. a,

- cenę brutto za czynności określone w pkt. b (dotyczy jednego lokalu),

- cenę brutto za czynności określone w pkt. c (dotyczy ceny za jedno podłączenie urządzenia

i ceny przeglądu 1 mb kanału).

VII. Zasady ustalenia wartości ryczałtowej

Czyszczenie przewodów kominowych wraz z wybraniem i wyniesieniem zanieczyszczeń lub sadzy na zewnątrz budynku

a) czyszczenie przewodów dymowych cena jedn. ..................................... zł/szt.

b) czyszczenie przewodów spalinowych cena jedn. ................................... zł/szt.

c) czyszczenie przewodów wentylacyjnych cena jedn. ...............................zł/szt.

Cena za 1 szt. x ilość kanałów

VIII. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z umowy zawartej                w wyniku niniejszego postępowania dokonywane będzie fakturami miesięcznymi wystawianymi na każdą Wspólnotę Mieszkaniową ,oraz fakturą zbiorczą wystawioną na „LOKUM” sp. z o.o. na świadczenie usług w zasobach komunalnych.  Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury na podane przez Wykonawcę konto w PLN.

IX. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.                                                                             2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Opłata roczna za konserwacje brutto        		C1 – 85 %

- Stawka za okresową kontrolę techniczną za 1 lokal 	C2 –   5 %

- Stawka za przeprowadzenie ekspertyzy za 1 mb 	C3 –   5 %

- Stawka za ekspertyzę, podłączenie urządzenia 1 szt. 	C4 –   5 %

RAZEM:	100 %

Przykład sposobu oceny oferty:

C1 x 85% + C2 x 5% + C3 x 5% + C4 x 5%

C1,2,3,4 =                                                               x 100

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana.

3.  Stawki określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy.

4.Dodatkowo w ofercie prosimy o zamieszczeniu ceny za 1 mb kamerowania przewodu kominowego.

X. Tryb udzielania wyjaśnień.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści instrukcji.
Przedstawicielem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Urszula Ołdak - „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9 11-200 Bartoszyce,                 pok. Nr 2A od godz. 700 - 1500.

XI. Ogłoszenie o wyborze ofert.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  na własnej stronie internetowej (http://www.bip.lokum-bartoszyce.pl). Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.

XII. Istotne dla stron postanowienia,  zawiera Wzór umowy stanowiącej załącznik Nr 6 .

Bartoszyce, dnia 2020.02.04

		Sporządził: 							Zatwierdził:

Urszula Ołdak						…………………………….

# Text boxes

Cena najniższa brutto…….

Cena danego wykonawcy brutto