Załącznik Nr 1

Budynek mieszkalno - użytkowy ul. Bema  1-3  w Bartoszycach

Budynek czterokondygnacyjny, w zabudowie zwartej , w całości podpiwniczony .  Budynek w technologii tradycyjno- uprzemysłowionej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej i bloczków gazobetonowych. Układ konstrukcyjny ścian poprzeczny. Stropy gęstożebrowe DZ -3 nad piwnicą wsparty na ściankach konstrukcyjnych murowanych ,a nad parterem w części usługowo – handlowej od strony frontowej na podciągach żelbetowych, monolitycznych .W budynku znajduje się 15 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe.

Powierzchnia użytkowa- 768,57 m2

Kubatura - 2780,00 m3

Kubatura grzewcza – 1.799,10 m3

Ilość osób  - 30

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku i uproszczoną inwentaryzacją