Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz typowych czynności dla Wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji i usuwania awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach , lokalach i na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce

1. 	INSTALACJA C.O. – USŁUGI POLEGAJĄC E NA KONSERWACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ORAZ USUWANIU AWARII.

1.	Wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji c.o,

2. 	Wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych,

3. 	Wykonanie regulacji instalacji c.o. , odpowietrzanie grzejników,

4.	Usuwanie przyczyn niedogrzewania mieszkań,

5. 	Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej lub jej wymiana,

6. 	Konserwacja, naprawy lub wymiana kotłów ogrzewania etażowego i jego elementów będących własnością wynajmującego, w razie gdy ich naprawa jest niemożliwa,

7. 	Zamurowywanie przekuć w stropach i ścianach, uzupełnianie tynku po robotach instalacyjnych.

8. 	Usuwanie nieszczelności z zaworów, grzejników i instalacji.

2. 	INSTALACJA GAZOWA – USŁUGI POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI LUB USUWANIU AWARII

1. 	Wykonywanie prób szczelności instalacji gazowych w budynkach                      i mieszkaniach oraz usuwanie nieszczelności,

2. 	Wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji gazowej,

3. 	Przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej w budynku wraz               z likwidacją nieszczelności .

3. 	INSTALACJE WOD-KAN - USŁUGI POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI LUB USUWANIU AWARII

1. 	Udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych,

2. 	Wymiana zaworów,

3. 	Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej, w tym:

-	uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji w zakresie obowiązującym Zamawiającego,

-	usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów,

4. 	Naprawa lub w przypadku niemożliwości naprawy, wymiana – urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

5. 	Utrzymywanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej w należytym stanie technicznym i użytkowym,

6. 	Udrażnianie studzienek kanalizacyjnych,

7. 	Wymiana wodomierzy będących własnością Zamawiającego,

8. 	Zabezpieczanie instalacji i urządzeń przed mrozem,

9. 	Inne czynności związane z utrzymaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii,

10.	Wymiana części instalacji wodnych lub kanalizacyjnych oraz wykonanie związanych z tym drobnych robót budowlanych,

11.	Roboty ziemne związane z wymianą lub naprawą instalacji.

4. 	ZADANIA REALIZOWANE NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH – USŁUGI POLEGAJĄCE               NA KONSERWACJI LUB USUWANIU AWARII

1. 	Okresowe czyszczenie wpustów podwórzowych,

2. 	Utrzymanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w należytym stanie technicznym i użytkowym,

3. 	Inne czynności związane z utrzymaniem terenów zewnętrznych wykonane na pisemne zlecenie Zamawiającego.