REMONT   POKRYCIA   DACHU      BEMA 4

KOSZTORYS

Strona 1

Opis

Ilość

1. REMONT DACHU

1 .KNR4-01  0519-0600

: Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia ; papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach

betonowych - pierwsza warstwa

m2

380,5800

2.KNR4-01   0735-0500

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem. Przecieranie tynków kat. II lub III na kominach dachów płaskich, wapno suchogaszone

3.KNR4-01   0735-0100

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem. Wykonanie tynków kat. II na kominach dachów płaskich, wapno suchogaszone

m2

m2

11,2000

22,0000

4.KNR4-01   0707-0500 Wykonanie nacięć na kominie

dla osadzenia obróbki

1 m

67,2000

5.KNR4-01W 0519-0100

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną.

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

m2

380,5800

6.KNR4-01   0524-0500

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych.	1 m	63,8000

Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych, w odcinkach

ponad 1 m - blachą ocynkowaną o średnicy 15 cm

7.KNR4-01   0530-0200

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,	1 m2	15,9500

koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Murów l ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej   PAS ^NADRYNNOWY

8.KNR4-01  0530-0600

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,	1 m2	57,4200

! koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer ponad 25 cm— gzyms

9.KNR4-01   0530-0500

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,	1 m2	9,6000

koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Gzymsów i

pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm -

pas elewacyjny

10.KNR4-01   0531-0200

Uzupełnienie obróbek blach.kołnierzy kominów i ścian,	1 m2	18,9100

świetlików, okienka dymnik., okna dach.pólkol.. Uzupełnienie

obróbek blacharskich-kołnierzy kominów i ścian,świetlików.

pokrycie dachu papą.dachówką płaską- blachą ocynkowaną

obróbka komina

11 .KNR4-01W 0519-0400

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Obróbki        1 m2	19,8500

z papy wierzchniego krycia, papa gr. 4,7 mm