Strona 2

Opis

12.KNR4-01  0535-0800

Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz .użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy

nie nadającej się do użytku

t	    -	—	-

j 13.KNR4-01   0535-0800

; Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg. blachy z rozbiórki dodalsz. użytku. Rozebranie obróbek

| murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. zblachy nie nadającej się do użytku

J.m.

m2

m2

ilość

15,9500

12,8000

14.KNR4-01  0535-0400

Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg. blachy z rozbiórki dodalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

1 m

63,8000

15.KNR4-01  0535-0800

Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg. blachy z rozbiórki dodalsz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku

16.KNR4-01   0108-0600

Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami

samowyładowczymi, na odl.do 1 km    kat.gr. III

2. PODMUROWANIE     KOMINÓW

17.KNR4-01  0212-0400

Roboty rozbiórkowe. Rozebranie betonowych czapek

kominowych

m2

m3

m2

54,3200

1,0000

: i

16,9600

18.KNR4-01   0310-0100

Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych. Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3

19.KNR2-02 0219-0500

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości

7 cm

m3

m2

5,5100

17,0000

20.KNR4-01  0735-0100

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem. Wykonanie tynków kat. II na kominach dachów płaskich, wapno suchogaszone

21 .KNR4-01   1204-0200

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie

dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian

m2

10 m2

35,0000

6,0000

Razem

Cena jednostkowa pozycji jest wynikiem podzielenia wartości pozycji przez ilość robót.