Załącznik Nr 1

Budynek mieszkalno - użytkowy ul. Bema  15 w Bartoszycach

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym., w zabudowie zwartej , w całości podpiwniczony .  Budynek w technologii tradycyjno- uprzemysłowionej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej i bloczków gazobetonowych. Układ konstrukcyjny ścian poprzeczny. Stropy gęstożebrowe „TERIVA”.W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy.

Powierzchnia zabudowy- 119,40 m2

Kubatura- 1.413,00 m3

Ilość osób  - 12

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku i uproszczoną inwentaryzacją