Załącznik Nr 1

Budynek mieszkalno - użytkowy Pl.Konstytucji 3 Maja 2a w Bartoszycach

Budynek  trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym , w części podpiwniczony  z dachem dwuspadowym. Budynek w technologii tradycyjnej  ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej . Nad piwnicą  strop ceramiczny , sklepienia łukowe i typu Kleina ,nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane. W budynku znajduje się 4 lokale mieszkalne  i 1 lokal użytkowy.

Powierzchnia zabudowy- 160,00 m2

Kubatura- 2676,00 m3

Ilość osób  -10

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku i uproszczoną inwentaryzacją