Załącznik Nr 1

Budynek mieszkalny  przy ul. Traugutta 2 w Bartoszycach

Budynek  dwukondygnacyjny , dwuklatkowy z poddaszem użytkowym , w całości podpiwniczony  . Dach drewniany dwuspadowy pokryty dachówką. Budynek w technologii tradycyjnej  ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej .  W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych  .

Powierzchnia zabudowy- 240,50 m2

Kubatura- 2646,00 m3

Ilość osób  -16

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku i uproszczoną inwentaryzacją