Załącznik Nr 1

Budynek mieszkalny przy ul. 11 Listopada 8 w Bartoszycach

Budynek  w zabudowie staromiejskiej, trzykondygnacyjny,  z dachem wielospadowym, poddaszem częściowo użytkowym ,w pozostałej części strychem ogólnie dostępnym. Budynek w technologii tradycyjnej  ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej . Nad piwnicą  strop ceramiczny , sklepienia łukowe i typu Kleina ,nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane. W budynku znajduje się 11 lokali mieszkalnych .

Powierzchnia zabudowy- 303,00 m2

Powierzchnia użytkowa - 742,09 m2

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku i uproszczoną inwentaryzacją.