Załącznik Nr 1

Budynek mieszkalny przy ul. Grota Roweckiego 3-4 w Bartoszycach

Budynek  trzykondygnacyjny,  z dachem dwuspadowym, poddaszem          nie użytkowym ,przeznaczonym na strych ogólnie dostępnym. Budynek w technologii tradycyjnej  ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej . Nad piwnicą  strop ceramiczny  ,nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych .

Powierzchnia zabudowy- 336,80 m2

Powierzchnia użytkowa - 697,88 m2

Kubatura                           - 3 335,00 m3

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku i uproszczoną inwentaryzacją.