Załącznik nr 6/2 do SIWZ

Wykaz typowych czynności dla Wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w budynkach lokalach oraz terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce.

,

UWAGA: Naprawa lub wymiana przycisków dzwonkowych i dzwonka w lokalu  mieszkalnym – na koszt lokatora

Usługi polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie instalacji elektrycznych.

1/ Wymiana lub naprawa lamp, wyłączników, łączników oświetleniowych                  w nieruchomości wspólnej,

2/ Wymiana gniazd bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, zabezpieczeń różnicowo-prądowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych               w obwodach administracyjnych i WLZ danego budynku,

3/ 	Wymiana i uzupełnienie brakujących elementów instalacji elektrycznej administracyjnej i WLZ danego budynku,

4/ 	Wymiana i konserwacja rozdzielnic administracyjnych i WLZ /wymiana rozdzielnic elektrycznych, drzwiczek, zamków/,

5/ 	Częściowa wymiana przepalonych przewodów w obwodach administracyjnych,           w rozdzielnicach administracyjnych i WLZ oraz w lokalach mieszkalnych,

6/ 	Wymiana tablic licznikowych administracyjnych i w lokalach mieszkalnych oraz zgłoszenie rozplombowania i zaplombowania licznika energii elektrycznej do dostawcy energii.

7/ 	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych,(pustostany)

8/ 	Konserwacja i naprawa instalacji odgromowej,

9/ Konserwacja, naprawa, montaż, wymiana transformatorów oraz instalacji elektrycznej 230/24V zasilającej obwody administracyjne,

10/	Ocena, badanie i wydawanie zaświadczeń o stanie technicznym instalacji elektrycznych.

11/	Wykonywanie i uzgadnianie schematów z Zakładem Energetycznym.

12/ Konserwacja i naprawa, a w sytuacji wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia poprzez naprawę-wymianę(w okresie zimowym) pieców akumulacyjnych elektrycznych i elementów grzejnych stanowiących własność Zamawiającego,

13/	Zamurowanie przekuć w stropach i ścianach, uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych,

14/ 	Inne czynności w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii Zakres rzeczowy obejmuje całokształt czynności i prac mających zapewnić właściwy stan techniczny instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i budynkach,