Zestawienie budynków komunalnych pod względem rodzajów kanałów

dymne           - 14 budynków	 - krotność czyszczenie 4

spalinowe       - 10 budynków	 - krotność czyszczenia 2

wentylacyjne  - 30 budynki     - krotność czyszczenia 1

Zestawienie budynków wspólnotowych

dymne		 - 62 budynków - krotność czyszczenie 4

spalinowe 	- 72 budynki 	  - krotność czyszczenia 2

wentylacyjne  - 140 budynków - krotność czyszczenia 1