# Text boxes

Tabela przedmiaru robót

Wymiana WLZ oraz oświetlenia klatki schodowej i piwnicy w budynku ul.Boh.Monte Cassino Nr 5 i Nr

6

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

Dział nr 1. WLZ OD ZK-1  DO TABLICY TG + ZABUDOWA

TG

100

szt

0,0600

Wymiana podstaw bezpiecznik.do 200 A i wkładek topikowych

dużej mocy. Wkładka topikowa dużej mocy

1

KNR 4-03W

0302-0300

100

szt

0,0200

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 60mm i długości do 1 1/2 cegły przebijane w podłożu

ceglanym

2

KNNR 5

1209-0602

100

m

0,2400

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do

47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur RS47

3

KNNR 5

1207-1500

1 m

24,0000

Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych. Miejsce

wykonania tynków kat.III zwykłaych: pasy pokrywające bruzdy

o szer. do 10 cm, ciasto wapienne + wyciąg

4

KNNR 9W

1101-0100

100

m

0,2400

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36mm,

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe

5

KNNR 5

0102-0800

100

m

0,2400

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój

przewodu 16mm2

6

KNNR 5

0201-0500

100

m

0,9600

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój

przewodu 35mm2

7

KNNR 5

0201-0600

100

szt

0,1000

Montaż końcówek kablowych. Montaż końcówek przez

zaciskanie na żyłach o przekroju do50mm2

8

KNNR 5

1204-0300

100

szt

0,1000

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody

pojedyncze o przekroju żyły do50mm2

9

KNNR 5

1203-0500

1

szt

2,0000

Montaż przewodu szynowego  25A (MO4) na gotowej

konstrukcji wsporczej. Rodzaj elementu - prosty o dł.1,0 m

10

KNR 5-08

0219-0100

100

szt

0,0200

Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych.

Bezpiecznikowe,o pow. do 1.0 m2

11

KNR 4-03W

1129-0200

100

szt

0,0200

Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych. Licznikowa

12

KNR 4-03W

1129-0300

1

szt

2,0000

Montaż obudów tablic rozdzielczych. Obudowa o powierzchni

do 0,60 m2

13

KNR 5-08W

0405-0600

100

szt

0,0200

Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem

przewodów. Licznik jednofazowy

14

KNR 4-03

0509-0100

100

kpl

0,1600

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych.

Przekrój pojedyńczych żył przewodów do 35 mm2

15

KNNR 9W

0406-0600

1

szt

6,0000

Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - demontaż

16

KNNR 9

0203-0500

100

szt

0,6000

Malowanie napisów i schematów synoptycznych. Rodzaj

napisów i schematów: znaki, litery, cyfry o wys. do 2 cm

17

KNNR 9W

1110-0200

1

m3

0,2400

Powiększenie lub zamurowanie wnęk pod rozdzielnice

elektryczne. Rodzaj prac: zamurowanie wnęki, wyciąg przyśc.

18

KNNR 9W

1102-0400

100

kpl

0,2000

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych.

Przekrój pojedyńczych żył przewodów do 16 mm2

19

KNNR 9W

0406-0500

kpl

2,0000

Podłączenie nowego wlz w złączu - praca pod napięciem

20

Dział nr 2. WYMIANA TABLIC ZP WLZ W KLATKACH

- 1 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

2. WYMIANA TABLIC ZP WLZ W KLATKACH

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

100

szt

0,2000

Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem

przewodów. Licznik jednofazowy

21

KNR 4-03

0509-0100

100

szt

0,0200

Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem

przewodów. Licznik trójfazowy,trzysystemowy

22

KNR 4-03

0509-0300

1

szt

4,0000

Tablice rozdzielcze i obudowy. Demontaż obudowy o

powierzchni ponad 0,5m2

23

KNNR 9

0201-0800

1

szt

12,0000

Aparaty elektryczne. Demontaż aparatu o masie do 2,5 kg

24

KNNR 9W

0204-0500

100

szt

0,2200

Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych. Tablica

licznikowa

25

KNR 4-03

1129-0300

1

kpl

22,0000

Tablice rozdzielcze z osprzętem modułowym. Demontaż

tablicy z osprzętem o ilości rzędów - 1 szt

26

KNNR 9W

0206-0400

100

szt

0,0600

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych

uszczelnionych z odłączeniem przewodów. Puszka

kwadratowa 3-wylotowa. przekrój przewodów do 10mm2

27

KNR 4-03

1120-0800

1

szt

6,0000

Aparaty elektryczne. Demontaż aparatu o masie do 5 kg

28

KNNR 9W

0204-0600

100

kpl

0,1200

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych.

Przekrój pojedyńczych żył przewodów do 2,5 mm2

29

KNNR 9W

0406-0100

100

m

0,5000

Demontaż przewodów z rur instalacyjnych. Przekrój przewodu

do 35mm2

30

KNR 4-03

1114-0100

1

szt

22,0000

Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg

31

KNNR 5

0406-0100

1

szt

22,0000

Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg

32

KNNR 5

0406-0100

1

szt

20,0000

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy

1-biegunowy

33

KNNR 5

0407-0100

1

szt

2,0000

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy

3-biegunowy

34

KNNR 5

0407-0200

100

szt

0,0400

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych

przykręcanych. Konstrukcje wsporcze do  2 kg. montowane na

ścianie    2 mocowania

35

KNR 5-08

0701-0600

1

szt

4,0000

Aparaty elektryczne o masie do 5kg

36

KNNR 5

0406-0200

1

szt

44,0000

Montaż przewodu szynowego  25A (MO4) na gotowej

konstrukcji wsporczej. Rodzaj elementu - prosty o dł.1,0 m

37

KNR 5-08

0219-0100

1

szt

4,0000

Montaż uziemień w rozdzielnicach. Wykonanie połączeń z linki

o długości do 50 cm (gałązka)

38

KNP

T.VIICZ.IV

0408-0301

100

m

0,0600

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do

47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur RS47

39

KNNR 5

1207-1500

100

szt

0,0400

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 60mm i długości do 20cm przebijane w podłożu

betonowym

40

KNNR 5

1209-1002

1 m

6,0000

Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych. Miejsce

wykonania tynków kat.III zwykłaych: pasy pokrywające bruzdy

o szer. do 15 cm, ciasto wapienne + wyciąg

41

KNNR 9W

1101-0200

100

m

0,0800

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36mm,

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe

42

KNNR 5

0102-0800

- 2 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

2. WYMIANA TABLIC ZP WLZ W KLATKACH

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

100

m

0,0800

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój

przewodu 35mm2

43

KNNR 5

0201-0600

100

m

0,3400

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój

przewodu 35mm2

44

KNNR 5

0201-0600

100

szt

0,4000

Montaż końcówek kablowych. Montaż końcówek przez

zaciskanie na żyłach o przekroju do50mm2

45

KNNR 5

1204-0300

100

szt

1,2000

Malowanie napisów i schematów synoptycznych. Rodzaj

napisów i schematów: znaki, litery, cyfry o wys. do 2 cm

46

KNNR 9W

1110-0200

100

szt

0,4000

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody

pojedyncze o przekroju żyły do50mm2

47

KNNR 5

1203-0500

1

szt

2,0000

Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa

blaszana o powierzchni do 0,5m2

48

KNNR 5

0404-0700

1

szt

2,0000

Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa

blaszana o powierzchni do 1,0m2

49

KNNR 5

0404-0800

1

dm3

800,0000

Powiększenie lub zamurowanie wnęk pod rozdzielnice

elektryczne. Rodzaj prac: powiększenie wnęki w podłożu

ceglanym

50

KNNR 9W

1102-0200

1

m3

0,5000

Powiększenie lub zamurowanie wnęk pod rozdzielnice

elektryczne. Rodzaj prac: zamurowanie wnęki, betoniarka

elektr.

51

KNNR 9W

1102-0401

Dział nr 3. LINIE ZASILANIA MIESZKAŃ

100

m

1,6000

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do

47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur: RKLG21,

RS28

52

KNNR 5

1207-0900

1 m

160,0000

Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych. Miejsce

wykonania tynków kat.III zwykłaych: pasy pokrywające bruzdy

o szer. do 10 cm, ciasto wapienne + wyciąg

53

KNNR 9W

1101-0100

100

szt

0,2200

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 40mm i długości do 1 cegły przebijane w podłożu

ceglanym

54

KNNR 5

1209-0501

1

szt

22,0000

Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna

tablica rozdzielcza o masie do 10kg

55

KNNR 5

0404-0100

100

m

1,8400

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach.

Przewód o łącznym przekroju żył do 30mm2, układany na

podłożu innym niż betonowe

56

KNNR 5

0205-0300

100

kpl

0,4400

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych.

Przekrój pojedyńczych żył przewodów do 2,5 mm2

57

KNNR 9W

0406-0100

100

szt

1,0800

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody

pojedyncze o przekroju żyły do16mm2

58

KNNR 5

1203-0400

Dział nr 4. WYMIANA OŚWIETLENIA KLATEK

SCHODOWYCH, ZASILANIE TT

1

szt

10,0000

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa

żarowa - demontaż

59

KNNR 9

0501-0500

100

szt

0,1600

Puszki instalacyjne podtynkowe, natynkowe o średnicy do

60mm - demontaż

60

KNNR 9

0403-0600

1

szt

16,0000

Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych. Miejsce

wykonania tynków kat.III zwykłaych: miejsca po obsadzonym

osprzęcie elektrycznym, ciasto wapienne + wyciąg

61

KNNR 9W

1101-0500

- 3 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

4. WYMIANA OŚWIETLENIA KLATEK SCHODOWYCH, ZASILANIE TT

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

100

m

0,4800

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do

47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów

wtynkowych

62

KNNR 5

1207-0100

1 m

48,0000

Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych. Miejsce

wykonania tynków kat.III zwykłaych: pasy pokrywające bruzdy

o szer. do 10 cm, ciasto wapienne + wyciąg

63

KNNR 9W

1101-0100

100

szt

0,0800

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 25mm i długości do 20cm przebijane w podłożu

betonowym

64

KNNR 5

1209-1000

100

m

0,7000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach.

Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na

podłożu innym niż betonowe

65

KNNR 5

0205-0100

1

kpl

10,0000

Oprawy oświetleniowe  żarowe bryzgoodporne, strugoodporne

i pyłoodporne. Oprawa porcelanowa bryzgoodporna,

strugoodporna przykręcana

66

KNNR 5

0504-0200

1

kpl

2,0000

Oprawy oświetleniowe  żarowe bryzgoodporne, strugoodporne

i pyłoodporne. Oprawa porcelanowa bryzgoodporna,

strugoodporna przykręcana

67

KNNR 5

0504-0200

1

pom

iar

12,0000

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników

sygnalizacyjnych. Sprawdzenie i pomiar przekaźnika

pomocniczego

68

KNNR 5

1307-0300

Dział nr 5. UZIEMIENIA WYRÓWNAWCZE

100

m

0,0400

Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m

w gruncie kat.III

69

KNNR 5

0605-0200

100

m

0,1200

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód

mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym,

innym niż drewniane

70

KNNR 5

0602-0200

100

m

0,2000

Przewody kabelkowe układane n.t. Przewód kabelkowy o

łącznym przekroju żył do 30mm2,układany na podłożu

betonowym

71

KNNR 5

0206-0300

1

szt

4,0000

Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą

udarową. Uziom długości do 3m  pogrążany w gruncie kat.III;

agregat prądotwórczy

72

KNNR 5

0606-0401

1

szt

8,0000

Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach. Uchwyt uziemiający,

łączony przez skręcanie; średnica rury do 30mm

73

KNNR 5

0613-0100

1

szt

2,0000

Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach. Mostek

bocznikujący, łączony na obejmy; średnica rury do 100mm

74

KNNR 5

0613-0400

1

szt

2,0000

Aparaty elektryczne o masie do 5kg

75

KNNR 5

0406-0200

Dział nr 6. WYMIANA OŚWIETLENIA KOMUNIKACJI

PIWNICY

1

szt

6,0000

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa

żarowa - demontaż

76

KNNR 9

0501-0500

100

szt

0,0800

Odgałęźniki instalacyjne z tworzyw sztucznych lub metalowe -

demontaż

77

KNNR 9

0403-0900

100

szt

0,0600

Łączniki instalacyjne. Demontaż łącznika uszczelnionego z

tworzyw sztucznych lub metalowego

78

KNNR 9

0401-0800

100

m

0,4800

Przewody kabelkowe układane na uchwytach. Demontaż ze

zdjęciem uchwytów z podłoża innego niż betonowe lub

ceglane

79

KNNR 9

0302-0600

- 4 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

6. WYMIANA OŚWIETLENIA KOMUNIKACJI PIWNICY

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

100

szt

0,0800

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie

osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych

osadzonych w podłożu betonowym

80

KNNR 5

0301-0300

100

m

0,5000

Rury winidurowe o średnicy do 20mm, układane n.t. na

podłożu innym niż betonowe

81

KNNR 5

0103-0500

100

m

0,5400

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte.

Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył

do 7,5mm2

82

KNNR 5

0203-0100

1

kpl

8,0000

Oprawy oświetleniowe  żarowe bryzgoodporne, strugoodporne

i pyłoodporne. Oprawa porcelanowa bryzgoodporna,

strugoodporna przykręcana

83

KNNR 5

0504-0200

1

pom

iar

8,0000

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników

sygnalizacyjnych. Sprawdzenie i pomiar przekaźnika

pomocniczego

84

KNNR 5

1307-0300

Dział nr 7. BADANIA ODBIORCZE + OPŁATA ZA

OPLOMBOWANIE

kpl

1,0000

Opłata za oplombowanie dla ZE, wykonanie projektu

technicznego, uzgodnienia i odbiory z ZE

85

1

pom

iar

36,0000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego

napięcia 1-fazowego

86

KNNR 5

1301-0100

1

pom

iar

6,0000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego

napięcia 3-fazowego

87

KNNR 5

1301-0200

1

pom

iar

1,0000

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar

impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar

88

KNR 5-08W

0902-0100

1

pom

iar

48,0000

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar

impedancji pętli zwarciowej - nastepny pomiar

89

KNR 5-08W

0902-0200

1

szt

2,0000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i

skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia

ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

90

KNNR 5

1304-0100

1

szt

8,0000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i

skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia

ochronnego lub roboczego; za każdy następny pomiar

91

KNNR 5

1304-0200

Dział nr 8. MALOWANIE ŚCIAN PO ROBOTACH

ELEKTRYCZNYCH, WKUCIE NIEZBĘDNYCH

INSTAL.TELEFON. I DOMOFON.

1,0000

Malowanie farbą olejną i emulsyjną miejsc po wykonanych

bruzdach elektrycznych oraz miejsc przy zainstalowanych

tablicach rozdzielczych nakłady łącznie z materiałami

92

Dział nr 9. INSTALACJA 24V ZASILANIA KOMÓREK

LOKATORSKICH I POMIESZCZEŃ WSPÓLNEGO

UŻYTKOWANIA ORAZ STRYCHU

100

szt

0,0700

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 25mm i długości do 1 cegły przebijane w podłożu

ceglanym

93

KNNR 5

1209-0500

100

szt

0,0800

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 25mm i długości do 30cm przebijane w podłożu

betonowym

94

KNNR 5

1209-1100

- 5 -

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

Ilość

9. INSTALACJA 24V ZASILANIA KOMÓREK LOKATORSKICH I POMIESZCZEŃ WSPÓLNEGO UŻYTKOWANIA ORAZ STRYCHU

Nr

Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB

J.m.

j.m.

1

2

3

4

5

6

100

m

0,3000

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do

47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów

wtynkowych

95

KNNR 5

1207-0100

100

m

0,3000

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach.

Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, układany na

podłożu innym niż betonowe

96

KNNR 5

0205-0100

100

m

1,1000

Rury winidurowe o średnicy do 20mm, układane n.t. na

podłożu innym niż betonowe

97

KNNR 5

0103-0500

100

m

1,1000

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte.

Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył

do 7,5mm2

98

KNNR 5

0203-0100

100

szt

0,2600

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4

wlotach, przykręcane

99

KNNR 5

0304-0400

100

szt

0,0700

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik

jednobiegunowy

100

KNNR 5

0307-0100

1

kpl

8,0000

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa

- żarówki

101

KNNR 5

0502-0100

Dział nr 10. INSTALACJA EL. WEWNĄTRZ KOMÓREK

LOKATORSKICH

100

szt

0,2420

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 25mm i długości do 1 cegły przebijane w podłożu

ceglanym

102

KNNR 5

1209-0500

1

kpl

24,0000

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa

- żarówki

103

KNNR 5

0502-0100

100

szt

0,2420

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Łącznik

jednobiegunowy

104

KNNR 5

0307-0100

100

m

0,7000

Rury winidurowe o średnicy do 20mm, układane n.t. na

podłożu innym niż betonowe

105

KNNR 5

0103-0500

100

m

0,7000

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte.

Przewód kabelkowy wciagany do rur o łącznym przekroju żył

do 7,5mm2

106

KNNR 5

0203-0100

Dział nr 11. RURAŻ PIONOWY I LISTWY ŚCIENNE DLA

INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

100

szt

0,2400

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o

średnicy 40mm i długości do 20cm przebijane w podłożu

betonowym

107

KNNR 5

1209-1001

100

m

0,7400

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do

47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla rur: RKLG28,

RS37

108

KNNR 5

1207-1200

1 m

24,0000

Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych. Miejsce

wykonania tynków kat.III zwykłaych: pasy pokrywające bruzdy

o szer. do 20 cm, ciasto wapienne + wyciąg

109

KNNR 9W

1101-0300

100

m

0,3000

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i

ścienne) przykręcane dopodłoża ceglanego

110

KNNR 5

0110-0400

- 6 -