Załącznik nr 6/2 do SWZ

Wykaz typowych czynności dla Wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji                        i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w budynkach lokalach oraz terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce.

UWAGA: Naprawa lub wymiana przycisków dzwonkowych i dzwonka w lokalu mieszkalnym –     na koszt lokatora.

Usługi polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie instalacji elektrycznych.

- Wymiana lub naprawa lamp, wyłączników, łączników oświetleniowych w nieruchomości wspólnej.

- Wymiana gniazd bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, zabezpieczeń różnicowo-prądowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w obwodach administracyjnych               i WLZ danego budynku.

- Wymiana i uzupełnienie brakujących elementów instalacji elektrycznej administracyjnej i WLZ danego budynku.

- Wymiana i konserwacja rozdzielnic administracyjnych i WLZ wymiana rozdzielnic elektrycznych, drzwiczek, zamków.

- Częściowa wymiana przepalonych przewodów w obwodach administracyjnych, w rozdzielnicach administracyjnych i WLZ oraz w lokalach mieszkalnych.

- Wymiana tablic licznikowych administracyjnych i w lokalach mieszkalnych oraz zgłoszenie rozplombowania i zaplombowania licznika energii elektrycznej do dostawcy energii.

- Naprawa instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych,(pustostany).

- Konserwacja i naprawa instalacji odgromowej.

- Konserwacja, naprawa, montaż, wymiana transformatorów oraz instalacji elektrycznej 230/24V zasilającej obwody administracyjne.

- Ocena, badanie i wydawanie zaświadczeń o stanie technicznym instalacji elektrycznych.

- Wykonywanie i uzgadnianie schematów z Zakładem Energetycznym.

- Konserwacja i naprawa, a w sytuacji wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia poprzez naprawę-wymianę (w okresie zimowym) pieców akumulacyjnych elektrycznych i elementów grzejnych stanowiących własność Zamawiającego.

- Zamurowanie przekuć w stropach i ścianach, uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych.

- Inne czynności w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii Zakres rzeczowy obejmuje całokształt czynności i prac mających zapewnić właściwy stan techniczny instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i budynkach.