ściana frontowa

Kosztorys uproszczony

| Opis | J. m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element nr 1. Ściana frontowa |
| 1. KNR2-02 1610-0200 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m | 1 m2 | 1012,1400 |  |  |
| 2. KNR 2-02W 0923-0100 Osłony okien. Osłony okien folią polietylenową | 1 m2 | 218,2000 |  |  |
| 3. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | 1 m | 33,0000 |  |  |
| 4. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku- podokienniki | 1 m2 | 45,8100 |  |  |
| 5. KNR 0-23 2614-0201 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplenie ścian z cegły; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 20 lubDR20-12cm | 100 m2 | 7,0730 |  |  |
| 6. KNR 0-23 2614-0801 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplenie ościeży z cegły o szer. do SOc.m; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 20 lub DR 20 | 100 m2 | 0,9508 |  |  |
| 7. KNR 0-23 2614-1000 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 100 m | 4,6920 |  |  |
| 8. KNR 0-23 2614-1100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Zamocowanie listwy cokołowej | 100 m | 0,6170 |  |  |
| 9. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt | 100m2 | 8,0238 |  |  |
| 10. KNR 2-02W 1519-0100 Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą emulsyjną- kolor Atlas | 1 m2 | 707,3000 |  |  |
| 11.KNR2-02W 1519-0100 Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie farbą emulsyjną- ościeża, farba biała | 1 m2 | 95,0800 |  |  |

-1 –

| Opis | J. m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. KNR2-02W 0921-0400 Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonanie ręczne | 1 m2 | 45,8100 |  |  |
| 13. KNR 4-01 0527-0600 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m. Z blachy ocynkowanej o # 12 cm | 1 m | 33,0000 |  |  |
| 14. KNR 4-01 0530-0800 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Podokiennikówz blachy ocynkowanej | 1 m2 | 45,8100 |  |  |
| 15. KNR 4-01 0322-0200 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych - kratki stalowe | 1 szt | 23,0000 |  |  |
| 16. KNR 2-02 1610-0900 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Praca rusztowań przyściennych | 1r-g | 773,4700 |  |  |

Razem wartość elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu