INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDMIARU ROBÓT:

Ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem gzymsu                      w budynku przy ul. Warszawskiej 15-17 zarządzanym przez „LOKUM” Sp. z o.o. w Bartoszycach.

Zmiana pozycji nr 13:

Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter          z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplenie ścian z cegły; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 20 lub DR 20 – gr. 10 cm.

zmiana dotyczy grubości styropianu z 10 na 12 cm.

Zmiana pozycji nr 18:

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych – tynków gładkich – dwukrotnie bez gruntowania.

Zmienia się na :

Malowanie farbami fasadowymi tikkurila

50 % powierzchni z palety farb tikkurila – symbol 4840

i 50 % powierzchni z palety farb tikkurila – symbol 4838